Аннотация к рабочей программе дисциплины

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ В АРКТИКЕ

Направление подготовки  05.04.05 «Прикладная гидрометеорология»

Профиль - Океанографическое и гидрографическое обеспечение

морской деятельности в Арктике

Квалификация выпускника – магистр

Цель дисциплины – подготовка магистров, владеющих знаниями в объеме, необходимом для понимания основных принципов построения и функционирования приборов контроля состояния окружающей среды, способов обработки и анализа информации о физическом состоянии атмосферы, правил эксплуатации информационно-измерительных систем и необходимой техники безопасности применительно к арктическому региону.

Основные задачи дисциплины:

– теории современных, а также перспективных методов измерений метеорологических величин;

– навыков работы с приборами, используемых в оперативной практике;

–	теоретических принципов функционирования цифровой информационно-измерительной аппаратуры.

В результате освоения дисциплин студент должен:

Знать:

– физические принципы гидрометеорологических измерений, устройство современных измерительных устройств.

- Уметь:

– проводить измерения и обрабатывать их результаты, анализировать возможные погрешности измерений.

- Владеть:

- – навыками работы с измерительными приборами.

Содержание дисциплины (разделы, темы):

Введение

Теория гидрометеорологических измерений. Классификация метеорологических измерительных приборов

Измерение температуры

Измерение влажности воздуха

Измерение параметров ветра

Измерение атмосферного давления

Актинометрические измерения

Дистанционные метеорологические приборы

Метеорологические измерения экологических параметров

Информационно-измерительные метеорологические системы. Автоматические метеорологические станции

Использование искусственных спутников Земли для метеорологических измерений

Перспективы развития метеорологической измерительной техники