Аннотация к рабочей программе

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направление подготовки - 05.03.05 Прикладная гидрометеорология

Направленность (профиль) – Гидрометеорологические информационно-измерительные системы

Квалификация  – бакалавр

Цели прохождения производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – подготовка бакалавров, владеющих знаниями в объеме, необходимом для понимания

- основных принципов построения и функционирования приборов для контроля состояния окружающей среды;

- порядка установки измерительных метеорологических приборов и вспомогательного оборудования на метеорологической площадке;

- методов калибровки метеорологической измерительной техники;

- порядка текущего обслуживания метеорологической информационно-измерительной техники;

- правил эксплуатации информационно-измерительных систем;

- необходимой техники безопасности при проведении работ.

Основные задачи практики связаны с освоением студентами:

– современных методов и приборов для измерения метеорологических величин;

- порядка калибровки различной метеорологической техники;

– навыков работы с приборами, используемых в оперативной практике;

– навыков в текущем обслуживании и ремонте метеорологической техники.

В результате прохождения практики обучающийся должен:

Знать:

- физические основы функционирования метеорологической измерительной техники; основные физические величины, характеризующие эффективность её функционирования;

- принципы построения и функционирования метеорологических измерительных приборов, их основные блоки и взаимодействие этих блоков;

- порядок установки, калибровки и поверки метеорологических приборов;

- основные принципы функционирования цифровой измерительной техники;

- современные методы и средства связи, используемые для передачи информации о состоянии окружающей среды.

- правила эксплуатации гидрометеорологического оборудования;

- принципы организации хранения, транспортировки и применения гидрометеорологических систем;

- методы контроля технического состояния и проведения технического обслуживания гидрометеорологических систем;

Уметь:

- диагностировать неисправность оборудования;

- пользоваться эксплуатационной документацией;

- контролировать техническое состояние аппаратуры;

- правильно эксплуатировать гидрометеорологические системы.

- эксплуатировать современную измерительную технику;

- получать и интерпретировать спутниковую информацию.

Владеть:

- навыками организации и обеспечения эксплуатации гидрометеорологических систем;

- методами контроля, прогнозирования и восстановления технического состояния оборудования.

Содержание практики:

Организация практики: составление графика участия студентов в конкретных работах

Подготовительный этап: ознакомление с правилами поведения на метеорологической площадке и/или в подразделении, ознакомление с документацией и инструкциями по технике безопасности пожарной безопасности и охраны труды специалистов.

Производственный этап:

- Ознакомление со структурой, основными задачами и объемом работ подразделения.

- Ознакомление с работой, выполняемой специалистами.

- Изучение содержания и порядка текущей работы специалистов подразделения.

- Текущее обслуживание метеорологических приборов и информационно-измерительной техники.

- Посещение семинаров, техучеб, технических, методических и иных занятий, проводимых в подразделении.

Подготовка отчета по практике.