Аннотация к рабочей программе дисциплины

ЦИФРОВЫЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Направление подготовки - 05.03.05 Прикладная гидрометеорология

Направленность (профиль) – Гидрометеорологические информационно-измерительные системы

Квалификация  – бакалавр

Цель освоения дисциплины – подготовка будущих бакалавров, владеющих знаниями в объеме, необходимом для понимания основных принципов построения и функционирования приборов для контроля состояния окружающей среды, способов обработки и анализа информации о физическом состоянии атмосферы, правила эксплуатации информационно-измерительных систем и необходимой техники безопасности.

Основные задачи дисциплины связаны с освоением студентами:

– теории современных, а также перспективных цифровых информационно-измерительных систем;

– методов обработки и преобразования сигналов, получаемых с первичных преобразователей метеорологических величин;

− перспектив развития современной метеорологической измерительной техники.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- физические основы функционирования метеорологической измерительной техники, основные физические величины, характеризующие эффективность её функционирования;

- принципы построения цифровых измерительных систем, их основные блоки и взаимодействие этих блоков;

- основные принципы функционирования цифровой измерительной техники;

- современные вычислительные методы, используемые для конструирования цифровых измерительных систем.

Уметь:

- проводить оперативные гидрометеорологические измерения с помощью цифровой техники;

- обрабатывать и интерпретировать с помощью цифровых информационно-измерительных систем получаемую информацию о физическом состоянии атмосферы и гидросферы;

- эксплуатировать современную цифровую измерительную технику.

Владеть:

- информацией о перспективных направлениях развития цифровой информационно-измерительной техники

Содержание дисциплины:

Основы теории информации

Основные блоки цифровых измерительных систем

###### Основы конструирования сложных цифровых электронных схем

Цифроаналоговые преобразователи

Аналого-цифровые преобразователи

Перспективы развития цифровой информационно-измерительной техники